## 2012water
採水瓶No. | 学生証番号 | 環境調査 | [9 empty] | 水質試験
|  | 採水日 | 採水場所の住所 | 建物 | 貯水槽 | 地上階 | 築年数 | 水系 | 浄水場 | 天気(当日・前日） | 特記事項 | 臭気 |  | pH値 | 亜硝酸性窒素[mg/L] | 硝酸性窒素 |  | 残留塩素[mg/L] |  |  | 塩化物イオン[mg/L] | 総硬度[mg/L] | 元素[μg/L]
[12 empty] | 冷時臭 | 温時臭 |  |  | 吸光度値 | [mg/L] | 全 | 遊離 | 結合 |  |  | マンガン | 銅 | 亜鉛 | ヒ素 | セレン | カドミウム | 鉛
1 | 122007 | 2012-10-10 | 東京都杉並区天沼 | 集合住宅 |  | 1 |  |  |  | 晴れ/くもり |  | 塩素臭・金気臭（微） | 塩素臭・金気臭（極微） | 7.49 | 0.0006903 | 0.125 | 0.89662 | 0.7475 | 0.664 | 0.08305 | 21.27 | 98.75 | 0.5875 | 1.693 | 5.627 | 0.2994 | 0.2881 | 0.1043 | 0.4093
2 | 122003 | 2012-10-10 | 埼玉県さいたま市緑区 | 集合住宅 |  | 3 | 25 | 荒川 | 大久保 | 晴れ/晴れ |  | 塩素臭・金属臭（やや著） | 塩素臭・土臭（少しきつい） | 7.66 | 0.0014 | 0.115 | 0.85861 | 1.0166 | 0.7841 | 2326 | 10.636 | 69.38 | 0.3605 | 1.642 | 0.3677 | 0.2773 | 0.2139 | 0.06902 | 0.02282
3 | 122013 | 2012-10-10 | 東京都」文京区向丘 | 集合住宅 | あり | 2 | 30 | 荒川 | 三郷・三園・朝霞 | 晴れ/くもり |  | 塩素臭（やや著） | フェノール臭・豚小屋臭 | 7.68 | 0.0122 |  |  | 0.0054 | 0.3946 | -0.3892 | 24.815 | 88.94 | 0.1108 | 3.953 | 10.86 | 0.3033 | 0.1863 | 0.03267 | 0.09525
4 | 122011 | 2012-10-10 | 東京都文京区本郷 | 公共建物 | あり | 1 |  | 荒川 |  |  |  | 塩素臭 | 薄い塩素臭 | 7.73 | 0.00246 | 0.635 | 2.835 | 0.261 | 0.166 | 0.095 | 18.434 | 73 | 0.1362 | 0.7648 | 8.12 | 0.2858 | 0.1522 | 0.008939 | <0.000
5 | 122005 | 2012-10-10 | 埼玉県久喜市 | 集合住宅 | あり | 4 | 30 | 利根川 | 行田 | 晴れ/晴れ |  | 植物性臭気(やや著) | 土臭(やや著) | 7.55 | 0.002071 | 0.11 | 0.8396 | 0.748 | 0.581 | 0.166 | 29.778 | 93.75 | 2.133 | 1.213 | 0.936 | 0.3685 | 0.1776 | 0.01997 | 0.07532
6 | 122017 | 2012-10-10 | 東京都世田谷区上北沢 | 公共建物 | あり | 5 | 0 | 多摩川 | 砧 | 晴れ/晴れ |  | 塩素臭・金属臭（弱い） | 塩素臭（若干強い） | 7.66 | 0.0017 | 0.12 | 0.87761 | 0.7176 | 0.5116 | 0.206 | 19.852 | 63.2375 | 0.3585 | 2.716 | 1.654 | 0.2794 | 0.1494 | 0.002618 | 0.5067
7 | 112003 | 2012-10-10 | 東京都文京区本郷 | 集合住宅 | あり | 6 | 3 | 荒川 | 三園浄水場 | 晴れ/晴れ |  | 塩素臭（少し） | 塩素臭（少しきつい） | 7.76 | 0.0167 | 0.636 | 2.8388 | 0.0833 | 0.0055 | 0.078 | 21.27 | 86.9 | 0.1065 | 1.372 | 0.791 | 0.2542 | 0.1482 | 0.003912 | 0.07267
8 | 122019 | 2012-10-10 | 東京都板橋区南町 | 集合住宅 | なし | 2 | 40 | 三郷・三園系 | 三園浄水場 | 晴れ/晴れ |  | 塩素臭（やや著） | 塩素臭（やや弱い） | 7.53 | 0.000271 | 0.575 | 2.607 | 0.47 | 0.362 | 0.108 | 15.598 | 64 | 0.000226 | 1.369 | 0.9025 | 0.2486 | 0.144 | 0.002676 | <0.000
9 | 122023 | 2012-10-10 | 神奈川県横浜市 | 集合住宅 | なし | 3 | 20 | 馬入川 | 小雀 | 晴れ/くもり |  | 弱い塩素臭 | 若干強い塩素臭 | 7.31 | 0 | 0.08 | 0.72558 | 0.20764 | 0.041528 | 0.16611 | 12.053 | 85 | 0.05161 | 2.297 | 0.6806 | 0.09442 | 0.1677 | 0.001015 | <0.000
10 | 122021 | 2012-10-10 | 東京都港区白金台 | 集合住宅 | なし | 8 | 30 | 荒川、利根川 | 朝霞、三郷、三園 | 晴れ/晴れ |  | 塩素臭（微）金属臭（やや著） | 塩素臭（やや著） | 7.66 | 0.0015 | 0.118 | 0.87001 | 0.6578 | 0.4784 | 0.1794 | 15.598 | 58.5125 | <0.000 | 7.809 | 11.38 | 0.1978 | 0.1604 | 0.008745 | 0.0006613
11 | 122015 | 2012-10-10 | 東京都杉並区宮前 | 一戸建て | なし | 1 | 25 | 利根川 | 朝霞 | 晴れ/くもり |  | 弱い塩素臭 | 強い塩素臭と金気臭 | 7.63 | 0.00266 | 0.675 | 2.9871 | 0.317 | 0.356 | 0 | 20.561 | 82.82 | 0.0347 | 2.377 | 5.036 | 0.2607 | 0.1553 | 0.00275 | 0.04412
12 | 122001 | 2012-10-10 | 東京都文京区本郷 | 公共建物 | あり | 1 |  |  |  | 晴れ/くもり |  | なし | なし | 7.79 | 0 | 0 | 0.42151 | 0 | 0 | 0 | 21.27 | 70 | 2.8 | 14.14 | 25.01 | 0.3049 | 2.146 | 0.002249 | 1.303
13 | 122002 | 2012-10-11 | 東京都文京区根津 | 集合住宅 |  | 1 | 5 | 荒川 | 朝霞 | 晴れ/晴れ |  | 弱い塩素臭 | やや強い塩素臭 | 7.68 | 0.0001 | 0.551 | 2.5158 |  |  |  | 25.52 | 87 | <0.000 | 3.547 | 36.8 | 0.767 | 0.1622 | 0.01223 | <0.000
14 | 122006 | 2102-10-11 | 東京都北区駒込 | 集合住宅 |  | 2 |  |  |  | 晴れ/くもり | シャワーのお湯 | カルキ臭（弱） | カルキ臭（弱） | 7.8 | 0 | 0.462 | 2.3929 | 0.1361 | 0.1985 | 0.0623 | 17.725 | 73.52 | 0.01962 | 3.006 | 3.717 | 0.2604 | 0.1469 | 0.005069 | 0.2075
15 | 122016 | 2012-10-11 | 東京都文京区白山 | 集合住宅 | あり | 3 | 10 |  |  | 晴れ/くもり |  | 土臭極微 | 塩素臭極微 | 7.44 | 0.00013 | 0.558 | 2.5424 | 0.304 | 0.216 | 0.088 | 21.975 | 70.1 | 0.113 | 2.669 | 8.057 | 0.271 | 0.167 | 0.0286 | 0.184
16 | 122014 | 2012-10-11 | 埼玉県深谷市横瀬 | 一戸建て | なし | 1 | 30 | 利根川 | 行田 | 晴れ/くもり | 風呂場 | やや著しい金属臭、微塩素臭 | やや著しい土臭、微塩素臭 | 8.52 | 0 | -0.006 | 0.3896 | 0.621 | 0.607 | 0.014 | 13.967 | 74.5 | 0.3942 | 0.2248 | <0.000 | 2.531 | 0.002065 | 0.00809 | 0.02611
17 | 122022 | 2012-10-11 | 東京都台東区浅草 | 集合住宅 | あり | 2 | 20 | 荒川 |  | 晴れ/くもり |  | カルキ臭微 | カルキ臭に加え、カビ臭微 | 7.8 | 0 | 0.576 | 2.6108 | 0.0405 | 0 | 0.041 | 24.1 | 83.9 | 0.019 | 0.5479 | 1.4676 | 0.2928 | 0.209 | 0.007895 | 0.01502
18 | 122020 | 2102-10-11 | 東京都渋谷区幡ヶ谷 | 集合住宅 |  | 3 |  |  |  | 晴れ/くもり |  | やや著しいカルキ臭 | やや著しいカルキ臭 | 7.73 | 0 | 0.295 | 1.6447 | 0.5161 | 0.6012 | 0.085 | 11.6276 | 53.36 | <0.000 | 2.389 | 5.072 | 0.4765 | 0.115 | 0.01219 | 0.08312
19 | 122010 | 2012-10-11 | 東京都文京区本郷 | 公共建物 |  | 1 |  |  |  | 晴れ/くもり | 医学部3号館 | 無 | 微塩素臭 | 7.46 | 0.0004 | 0.532 | 2.4436 | 0 | 0.095 | 0.095 | 19.923 | 76.235 | <0.000 | 0.786 | 0.2374 | 0.2611 | 0.129 | 0.008367 | <0.000
20 | 122008 | 2012-10-11 | 東京都文京区根津 | 集合住宅 |  | 2 | 45 | 荒川 | 朝霞 | 晴れ/晴れ |  | やや著しい塩素臭 | 著しい塩素臭 | 8.47 | 0 | 0.55 | 2.2038 | 0.897 | 0.408 | 0.489 | 17.87 | 77 | <0.000 | 2.529 | 23.36 | 0.2769 | 0.1451 | 0.004346 | 0.1111
21 | 122012 | 2012-10-11 | 神奈川県横浜市 | 一戸建て | なし | 2 | 5 |  |  | 晴れ/くもり |  | 無 | 無 | 7.48 | 0 | 0.303 | 1.5732 |  |  |  |  | 54.656 | <0.000 | 3.3 | 6.131 | 0.7462 | 0.1562 | 0.4392 | 0.6231