## 2014water
採水瓶No. | 学生証番号 | 環境調査 | [9 empty] | 水質試験
|  | 採水日 | 採水場所の住所 | 建物 | 貯水槽 | 地上階 | 築年数 | 水系 | 浄水場 | 天気(当日・前日） | 特記事項 | 臭気 |  | pH値 | 亜硝酸性窒素[mg/L] | 硝酸性窒素吸光度値 | 硝酸性窒素[mg/L] | 残留塩素[mg/L] |  |  | 塩化物イオン[mg/L] | 総硬度[mg/L] | 元素[μg/L]
[12 empty] | 冷時臭 | 温時臭 |  |  |  |  | 全 | 遊離 | 結合 |  |  | マンガン | 銅 | 亜鉛 | ヒ素 | セレン | カドミウム | 鉛
1 | 142016 | 2014-10-08 | 東京都世田谷区三宿 | 集合住宅 | なし | 2 | 20 |  |  | 晴れ/晴れ | 台所の蛇口から | 薬品臭(塩素臭) | 薬品臭(塩素臭、ディズニーランドのカリブの海賊のにおい) | 7.63 | 0 | 0.55 | 1.6341 | 0.102 | 0.102 | 0 | 19.143 | 117.878 | 0.135 | 6.441 | 3.188 | 0.392 | 0.1508 | 0.02342 | under 0.3990
2 |  |  | 東京都文京区本郷 | 公共建物 | あり | 3 | 20 |  |  | 晴れ/晴れ |  | カルキ臭 | カルキ臭 | 8.27 | 0.0003 | 0.54 | 1.6044 | 0.24 | 0.112 | 0.127 | 22.688 | 77.754 | 0.09787 | under 0.3217 | 0.743 | 0.491 | 0.1704 | 0.01848 | under 0.3990
3 | 142012 | [10 empty] | 塩素臭（やや著しい） | 塩素臭（やや著しい） | 7.98 | 0 | 0.412 | 1.2241 | 0.258 | 0.235 | 0.023 | 22.3 | 93.8 | 0.02622 | under 0.3217 | 0.4994 | 0.4894 | 0.1577 | under 0.01364 | under 0.3990
4 | 142022 | 2014-10-08 | 東京都練馬区光が丘 |  |  | 13 |  |  |  | 晴れ/晴れ |  | カルキ臭・微 | 塩素臭・微 | 6.87 | 0.0003 | 0.49 | 1.4558 | 0.74 | 0.56 | 0.18 | 26.23 | 130 | 0.06284 | under 0.3217 | 0.7349 | 0.3557 | 0.1357 | under 0.01364 | under 0.3990
5 | 142006 | 2014-10-08 | 東京都文京区向丘 | マンション |  | 14 | 4 |  |  | 晴れ/晴れ |  | 強めの塩素臭 | なし | 7.67 | 0 | 0.48 | 1.4261 | 0.166 | 0.166 | 0 | 18.07 | 103.86 | 0.06276 | under 0.3217 | under 0.1800 | 0.3523 | 0.09688 | under 0.01364 | under 0.3990
6 | 142008 | 2014-10-08 | 東京都足立区東綾瀬 | マンション |  | 1 |  |  |  | 晴れ晴れ |  | 塩素臭 | 塩素臭 | 7.57 | 0.000284 | 0.47 | 1.3964 | 0.5804 | 0.4953 | 0.085106 | 19.143 | 51.625 | 0.2511 | 0.4195 | under 0.1800 | 0.2887 | 0.1273 | under 0.01364 | under 0.3990
7 | 142010 | [10 empty] | 塩素臭（やや著しい） | 塩素臭（やや著しい） | 7.91 | 0 | 0.451 | 1.3399 | 0.242 | 0.235 | 0.007 | 22.9 | 92.5 | 0.04488 | 0.872 | 0.6153 | 0.4201 | 0.1433 | under 0.01364 | under 0.3990
8 | 142024 | 2014-10-08 | 東京都文京区根津 | マンション |  | 3 | 1 |  |  | 晴れ/晴れ |  | カルキ臭（弱めの塩素臭） | 塩素臭 | 6.87 | 0.0003 | 0.46 | 1.3667 | 0.512 | 0.337 | 0.175 | 18.0795 | 117.4 | 0.06926 | 3.177 | 7.768 | 0.3474 | 0.09699 | under 0.01364 | under 0.3990
9 | 142002 | 2014-10-08 | 東京都文京区小石川 | 集合住宅 |  | 3 | 8 |  |  | 晴れ/晴れ |  | 塩素臭 | 塩素臭 | 7.65 | 0 | 0.45 | 1.337 | 0.153 | 0.115 | 0.038 | 19.5 | 118.99 | 0.05275 | under 0.3217 | under 0.1800 | 0.3721 | 0.07759 | under 0.01364 | under 0.3990
10 | 142014 | 2014-10-08 | 東京都台東区上野 | マンション | あり | 4 | 8 |  |  | 晴れ/晴れ |  | 弱めの塩素臭 | 弱めの塩素臭 | 7.97 | 0.000558 | 0.48 | 1.4261 | 0.33 | 0.33 | 0 | 20.6 | 66.415 | 0.2426 | 1.707 | 0.4006 | 0.4493 | 0.1107 | under 0.01364 | under 0.3990
11 | 142004 | [10 empty] | 塩素臭（微） | 塩素臭（やや著しい） | 7.72 | 0 | 0.39 | 1.1587 | 0.242 | 0.212 | 0.03 | 16.7 | 66.7 | 0.03525 | 3.172 | 1.461 | 0.3389 | 0.0875 | under 0.01364 | under 0.3990
12 | 132003 | 2014-10-08 | 東京都文京区根津 | マンション |  | 4 |  |  |  | 晴れ晴れ |  | 弱い塩素臭 | 塩素臭 | 6.8 | 0.0039 | 0.48 | 1.4261 | 0.407 | 0.196 | 0.211 | 18.43 | 270 | 5.802 | 5.827 | 19.38 | 0.2657 | 3.692 | under 0.01364 | 0.4555
13 | 102020 | 2014-10-08 | 埼玉県さいたま市浦和区本太 | マンション |  | 6 |  |  |  | 晴れ/晴れ |  | 塩素臭 | 塩素臭（冷時と少し異なる） | 7.58 | 0 | 0.53 | 1.5747 | 0.243 | 0.153 | 0.089 | 15.775 | 96.698 | 0.1431 | 0.7857 | 34.18 | 0.3566 | 0.1355 | under 0.01364 | under 0.3990
14 | 142026 | 2014-10-08 | 東京都文京区白山 | マンション | あり | 6 | 10 |  |  | 晴れ晴れ | 台所の蛇口 | 塩素臭 | 塩素臭：冷時よりきつい | 7.76 | 0.0422 | 0.46 | 1.3667 | 0.15489 | 0.15489 | 0 | 18.434 | 60.006 | 1.835 | 7.448 | 15.73 | 1.476 | 0.1512 | 0.02401 | 0.4416
15 | 142017 | 2014-10-09 | 東京都文京区向丘 | 集合住宅 | なし | 1 | 50 | 朝霞系 | 朝霞浄水場 | 晴れ/晴れのち曇り |  | 塩素臭 | 弱い塩素臭 | 7.39 | 0.002 | 0.54 | 1.6044 | 0.667 | 0.524 | 0.143 | 15.953 | 208.75 | 0.1264 | under 0.3217 | 0.2164 | 0.3006 | 0.1162 | under 0.01364 | under 0.3990
16 | 142007 | 2014-10-09 | 東京都文京区本郷 | 集合住宅 | なし | 3 | 23 | 朝霞系 | 朝霞浄水場 | 晴れ/晴れのち曇り | 台所の蛇口 | 微土臭 | やや著しい土臭 | 7.55 | 0 | 0.562 | 1.6697 | 0.5835 | 0.4801 | 0.1034 | 17.016 | 62.312 | 0.05653 | under 0.3217 | 1.599 | 0.3714 | 0.1114 | under 0.01364 | under 0.3990
17 | 112019 | 2014-10-09 | 東京都文京区本郷 | 集合住宅 | なし | 2 | 10 | 朝霞系 | 朝霞浄水場 | 曇り・曇り | 台所の蛇口 | 微塩素臭 | 塩素臭 | 7.74 | 0 | 0.51 | 1.5152 | 0.274 | 0.289 | 0.015 | 14.889 | 61.02 | 0.09396 | 0.4265 | 0.9745 | 0.2949 | 0.1396 | under 0.01364 | under 0.3990
18 | 142025 | 2014-10-09 | 東京都杉並区松庵 | 一戸建て | なし | 1 | 40 | 朝霞系 | 杉並浄水場 | 晴れ・曇り |  | 塩素臭 | 塩素臭 | 7.84 | 0 | 0.51 | 1.5152 | 0.08 | 0.212 | - | 19.143 | 92.09 | 0.02269 | under 0.3217 | under 0.1800 | 0.3011 | 0.1147 | under 0.01364 | under 0.3990
19 | 142015 | 2014-10-09 | 東京都港区三田 | 集合住宅 | あり | 2 | 15 | 荒川水系 | 朝霞及び三園浄水場 | 曇り・晴れ |  | 塩素臭 | 塩素臭 | 7.37 | 0.004 | 0.5 | 1.4855 | 0.476 | 0.381 | 0.095 | 24.815 | 86.25 | 0.04472 | under 0.3217 | under 0.1800 | 0.2673 | 0.181 | under 0.01364 | under 0.3990
20 | 142019 | 2014-10-09 | 東京都文京区小石川 | 集合住宅 |  | 3 | 9 | 朝霞系 | 朝霞浄水場 | 晴れ/晴れのち曇り |  | 塩素臭 | やや著しい塩素臭 | 7.51 | 0 | 0.565 | 1.6786 | 0.288 | 0.561 | 0.273 | 17.016 | 63.779 | 0.06085 | 0.3752 | 0.5677 | 0.4506 | 0.135 | under 0.01364 | under 0.3990
21 | 142011 | 2014-10-09 | 東京都文京区本郷 | 集合住宅 |  | 8 | 11 | 朝霞系 | 朝霞浄水場 | 曇り・曇り |  | 微土臭 | やや著しい土臭 | 7.64 | 0 | 0.5 | 1.4855 | 0.289 | 0.299 | 0.01 | 15.2435 | 66.32 | 0.01848 | under 0.3217 | under 0.1800 | 0.2683 | 0.08343 | under 0.01364 | under 0.3990
22 | 142021 | 2014-10-09 | 東京都新宿区高田馬場 | 一戸建て |  | 1 |  | 朝霞系 | 朝霞浄水場 | 晴れ・曇り | 台所の蛇口 | 塩素臭 | 塩素臭 | 7.98 | 0 | 0.46 | 1.3667 | 0.195 | 0.183 | 0.011 | 15.9525 | 86.063 | under 0.01033 | 0.4445 | under 0.1800 | 0.297 | 0.1077 | under 0.01364 | under 0.3990
23 | 142013 | 2014-10-09 | 東京都文京区白山 | 集合住宅 | あり | 8 | 10 | 朝霞系 | 朝霞浄水場 | 晴れ・曇り |  | 塩素臭 | 塩素臭 | 7.44 | 0.001 | 0.56 | 1.6638 | 0.667 | 0.476 | 0.191 | 19.852 | 85 | 0.07776 | 1.041 | 0.7162 | 0.2899 | 0.1055 | under 0.01364 | under 0.3990
24 | 142009 | 2014-10-09 | 東京都世田谷区代田 | 集合住宅 |  | 2 | 7 | 多摩系 | 砧下浄水場 | 晴れ・曇り |  | 微塩素臭 | やや著しい塩素臭 | 7.53 | 0 | 0.579 | 1.7202 | 0.369 | 0.532 | 0.163 | 17.016 | 62.1024 | 0.04265 | 3.895 | 7.35 | 0.3069 | 0.1152 | under 0.01364 | under 0.3990
25 | 142003 | 2014-10-09 | 東京都文京区千駄木 | 集合住宅 |  | 9 | 24 | 朝霞系 | 朝霞浄水場 | 曇り・曇り |  | 著しい塩素臭 | 微塩素臭 | 7.62 | 0 | 0.485 | 1.441 | 0.114 | 0.189 | 0.075 | 18.7885 | 71.09 | 0.0854 | 3.166 | 1.755 | 0.3932 | 0.1141 | under 0.01364 | under 0.3990