## 2009water
採水瓶No. | 学生証番号 | 環境調査 | [9 empty] | 水質試験
|  | 採水日 | 採水場所の住所 | 建物 | 貯水槽 | 地上階 | 築年数 | 水系 | 浄水場 | 天気(当日・前日） | 特記事項 | 臭気 |  | pH値 | 亜硝酸性窒素[mg/L] | 硝酸性窒素[mg/L] | 残留塩素[mg/L] |  |  | 塩化物イオン[mg/L] | 総硬度[mg/L] | 無機元素[μg/L]
[12 empty] | 冷時臭 | 温時臭 |  |  |  | 全 | 遊離 | 結合 |  |  | マンガン | 鉄 | 銅 | 亜鉛 | ヒ素 | セレン | カドミウム | 鉛
1 | 92012 | 2009-10-16 | 東京都文京区本郷 | 集合住宅 |  | 2 |  |  |  | 晴れ/晴れ |  | カルキ臭 | ホットケーキ臭 | 7.42 | 0 | 2.8225 | 11.304 | 7.826 | 3.478 | 25.8785 | 100.58 | 0.2138 | 1.007 | 1.093 | 2.333 | 0.1669 | 0.4261 | 0.2015 | 0.04419
2 | 92017 | 2009-10-16 | 神奈川県川崎市川崎区小田栄 | 一戸建て | なし | 2 | 13 | 相模川・酒匂川・地下水混合 | 長沢・潮見台・生田浄水場 | 晴れ/晴れ | 浄水フィルター解除して通している | 弱カルキ臭 | カルキ臭 | 7.23 | 0 | 1.0388 | 8.5714 | 7.8571 | 0.71429 | 15.2435 | 69.891 | 0.1593 | 0.08231 | 1.315 | 1.404 | 0.02723 | 0.4268 | 0.2143 | 0.03446
3 |  | 2009-10-16 | 文京区本郷 | 集合住宅 | なし | 2 | 8 | 荒川系 | 朝霞 | 晴れ/晴れ |  | カルキ臭 | カルキ臭 | 7.67 | 0 | 1.96 | 0.2223 | 0.0741 | 0.1482 | 25.524 | 94 | 0.2453 | 2.744 | 1.105 | 1.706 | 0.1772 | 0.4439 | 0.2039 | 0.04062
4 | 92005 | 2009-10-16 | 世田谷区梅ヶ丘 | 一戸建て |  | 2 | 10 |  |  | 晴れ/晴れ |  | 金属臭 | カルキ臭 | 7.54 | 0.00073 | 2.46 | 1.24 | 0.085 | 1.155 | 33.678 | 90.4 | 0.187 | 0.669 | 1.061 | 2.463 | 0.1995 | 0.42 | 0.2026 | 0.02706
5 | 92011 | 2009-10-16 | 埼玉県幸手市香日向 | 一戸建て | なし | 1 | 20 | 利根川水系 | 幸手市第一浄水場 | 晴れ/晴れ |  | 生ぐさ臭 | 生ぐさ臭 | 7.38 | 0 | 2.0074 | 10.26 | 9.6 | 0.666 | 24.106 | 88.735 | 4.366 | 5.496 | 1.548 | 0.6488 | 0.5159 | 0.4109 | 0.2069 | 0.1121
6 | 92010 | 2009-10-16 | 文京区本郷 | 集合住宅 |  | 7 |  | 朝霞系 |  | 晴れ/晴れ |  | カルキ臭 | カルキ臭 | 7.4 | 0 | 諸事情によりやむを得ず中断 | 0.823 | 0.741 | 0.082 | 23.397 | 94 | 0.1706 | 0.3242 | 0.9766 | 0.6506 | 0.1656 | 0.402 | 0.2012 | 0.0203
7 | 92006 | 2009-10-16 | 世田谷区梅ヶ丘 | 集合住宅 |  | 2 | 10 | 朝霞系 | 砧下浄水場 | 晴れ/晴れ | 特になし | カルキ臭 | カルキ臭 | 7.53 | 0 | 2.8185 | 6.869 | 5.2173 | 1.652 | 23.7515 | 102.86 | 0.1936 | 1.011 | 3.847 | 3.6 | 0.1908 | 0.4061 | 0.2024 | 0.1603
8 | 92007 | 2009-10-16 | さいたま市中央区鈴谷 | （一戸建て） | なし | 1 | 50年くらい前に掘ったそうです | 荒川 | なし | 晴れ/晴れ | 井戸水とってきちゃった☆ | なし | なし | 6.62 | 0 | 3.007 | 0 | 0 | 0 | 28.7854 | 88.084 | 0.2826 | 5.808 | 1.918 | 1.134 | below DL | 0.3037 | 0.2006 | 0.1623
9 | 92002 | 2009-10-16 | 東京都北区田端 | 集合住宅 | なし | 2 |  | 金町系 |  |  |  | カルキ臭 | 木材臭 | 7.65 | 0 | 2.55 | 0.667 | 0.444 | 0.223 | 22 | 89.8 | 0.2122 | 4.103 | 1.137 | 6.196 | 0.1558 | 0.4162 | 0.1993 | 0.06741
10 | 92001 | 2009-10-16 | 東京都世田谷区上北沢 | 一戸建て | なし | 3 | 12 |  |  | 晴れ 晴れ |  | 木材臭 | カルキ臭 | 7.24 | 0.00073 | 2.49 | 0.926 | 0.716 | 0.21 | 26.23 | 91.7 | 0.1673 | 0.05994 | 9.306 | 4.832 | 0.2101 | 0.4266 | 0.1995 | 0.01139
11 | 92004 | 2009-10-16 | 東京都目黒区駒場 | 集合住宅 | なし | 2 | 14 |  |  | 晴れ/晴れ |  | カルキ臭 | カルキ臭 | 7.51 | 0 | 2.0428 | 2.4 | 6.400？ | -4 | 19.143 | 87.65 | 0.4484 | 3.253 | 6.314 | *138 | 0.3078 | 0.3844 | 0.2097 | 0.3604
12 | 92009 | 2009-10-16 | 東京都港区三田 | 集合住宅 | あり | 10 | 4 | 朝霞系 | よくわかりません | 晴れ 晴れ | とくになし | カルキ臭 | カルキ臭 | 7.51 | 0 | 諸事情によりやむを得ず中断 | 0.687 | 0.605 | 0.082 | 17.725 | 78.4 | 0.1603 | 1.531 | 1.324 | 3.362 | 0.3023 | 0.4212 | 0.2001 | 0.04264
13 | 92014 | 2009-10-16 | 東京都文京区本郷 | 集合住宅 | あり | 5 | 23 |  |  | 晴れ/晴れ |  | カルキ臭 | 無臭 | 7.35 | 0 | 2.6007 | 7.826 | 6.956 | 0.8695 | 24.1026 | 97.16 | 0.3758 | 2.643 | 0.9992 | 3.15 | 0.1469 | 0.3975 | 0.2021 | 0.2231
14 | 92016 | 2009-10-16 | 東京都品川区大井 | 一戸建て | なし | 2 | 13 |  |  | 晴れ/晴れ |  | カルキ臭 | カルキ臭 | 7.52 | 0 | 1.5308 | 7.1429 | 6.4286 | 0.7143 | 18.0795 | 72.603 | 0.2399 | 2.264 | 0.9472 | 1.168 | 0.1251 | 0.3985 | 0.1992 | 0.03567
15 |  |  | 東京都文京区本郷 | 集合住宅 |  | 14 | 2 |  |  | 晴れ 晴れ |  | カルキ臭と塩素臭 | 塩素臭 | 7.3 | 0 | 1.56 | 0.296 | 0.0741 | 0.222 | 24.8 | 88.8 | 0.175 | 0.6217 | 1.764 | 6.223 | 0.183 | 0.4514 | 0.2014 | 0.02195
16 | 92003 | 2009-10-16 | 東京都台東区下谷 | 集合住宅 | あり | 4 | 23 |  |  | 晴れ/晴れ |  | カルキ臭 | カルキ臭 | 7.47 | 0.00073 | 2.26 | 0.501 | 0.401 | 0.105 | 21.27 | 78.81 | 0.3533 | 14.66 | 2.833 | 7.919 | 0.2498 | 0.4374 | 0.2047 | 0.3739
17 | 92015 | 2009-10-16 | 東京都新宿区北新宿 | 一戸建て | なし | 1 | [5 empty] | カルキ臭 | カルキ臭 | 7.6 | 0 | 1.9409 | 8.5714 | 7.1428 | 1.4286 | 23.397 | 93.96 | 0.1797 | 1.246 | 0.937 | 2.331 | 0.1927 | 0.4107 | 0.1994 | 0.01978
[17 empty] | 標準液の添加量の数値は1000倍希釈した場合の塩素濃度の数値に等しくなりますが、実習では100倍希釈した標準液を使用しています。これらの値の10倍がおそらく正しい塩素濃度ではないでしょうか？もう一度、計算式を確認してください。 | [5 empty] | ICP-MSで得られるFeの定量値は再現性が低く、値の信頼度が非常に低いといえます。あくまでの参考値として考えてください。 |  | * 再測定値は114 ppbでした。なんらかの理由でZnがコンタミしたか、Znに干渉する物質があったか、現実のZn濃度を反映しているにすぎないか、と考えられます。

## 2009air
測定日 | 班 | 測定地点No. | 測定場所 | 自動車以外の排出源 | 測定地点の地上高[cm] | 天気 | 採集開始時刻 | 採集終了時刻 | 平均流量[L/min] | 採取時間[min] | 積算流量[L] | 気温[℃] | 回帰式傾き | 回帰式切片 | 回帰係数 | ブランク吸光度 | 試料吸光度 | 試料NO2量a[mL] | 大気中NO2 [ppm] | 測定者 学籍番号
2009-10-14 | 1 | 1 | 構内バス停横 | なし | 0 | くもり | 10:44 | 10:59 | 1.99 | 15 | 30.9 | 25.6 | 0.2551 | 0.0226 | 0.9992 | 0 | 0.1995 | 0.6935 | 0.0343 | 092001 092002 092016 | 遠藤 大家 松原
2009-10-14 | 1 | 2 | 中央食堂内調理場脇 | なし | 80 | くもり | 11:10 | 11:25 | 1.99 | 14 | 28.2 | 25 | 0.2551 | 0.0226 | 0.9992 | 0 | 0.4707 | 1.7566 | 0.095 | 092001 092002 092016
2009-10-14 | 1 | 3 | 三四郎池畔 | なし | 50 | くもり | 11:34 | 11:49 | 1.99 | 15 | 31 | 24 | 0.2551 | 0.0226 | 0.9992 | 0 | 0.126 | 0.4053 | 0.0199 | 092001 092002 092016
2009-10-14 | 1 | 4 | 病院前タクシー乗り場 | なし | 30 | くもり | 10:22 | 10:37 | 1.99 | 15 | 30.9 | 24.2 | 0.2551 | 0.0226 | 0.9992 | 0 | 0.2187 | 0.7687 | 0.0379 | 092001 092002 092016
2009-10-14 | 1 | 5 | 竜岡門横断歩道 | なし | 130 | くもり | 9:52 | 10:13 | 1.99 | 21 | 41.9 | 23.2 | 0.2551 | 0.0226 | 0.9992 | 0 | 0.2642 | 0.9471 | 0.0343 | 092001 092002 092016
2009-10-14 | 2 | 6 |  |  |  | くもり | 11:07 | 11:22 | 1.99 | 15 | 30 | 22.5 | 0.2525 | 0.0074 | 0.9993 | 0.0366 | 0.2745 | 0.9422 | 0.0475 | 092004 092005 092015 | 岡本 河西 前野
2009-10-14 | 2 | 7 |  |  |  | くもり | 10:29 | 10:44 | 1.99 | 15 | 30.1 | 22.5 | 0.2525 | 0.0074 | 0.9993 | 0.0366 | 0.2849 | 0.9834 | 0.0494 | 092004 092005 092015
2009-10-14 | 2 | 8 |  |  |  | くもり | 10:49 | 11:04 | 1.99 | 15 | 30.6 | 22.5 | 0.2525 | 0.0074 | 0.9993 | 0.0366 | 0.2634 | 0.8982 | 0.0444 | 092004 092005 092015
2009-10-14 | 2 | 9 |  |  |  | くもり | 9:46 | 10:04 | 1.99 | 18 | 36.3 | 22.5 | 0.2525 | 0.0074 | 0.9993 | 0.0366 | 0.3629 | 1.2923 | 0.0539 | 092004 092005 092015
2009-10-14 | 2 | 10 |  |  |  | くもり | 10:11 | 10:26 | 1.99 | 15 | 30 | 22.5 | 0.2525 | 0.0074 | 0.9993 | 0.0366 | 0.2107 | 0.6895 | 0.0348 | 092004 092005 092015
2009-10-14 | 3 | 11 | 壱岐坂上am/pm前 | タバコ | 70 | くもり | 10:35 | 10:51 | 1.99 | 16 | 31.6 | 24.4 | 0.24907 | 0.0072 | 0.9993 | 0.0186 | 0.3163 | 1.241 | 0.057588 | 092006 092007 | 木島 木村
2009-10-14 | 3 | 12 | 旭商事不動産前 |  | 0 | くもり | 10:56 | 11:11 | 1.99 | 14 | 29.5 | 24.8 | 0.24907 | 0.0072 | 0.9993 | 0.0186 | 0.1849 | 0.71345 | 0.034506 | 092006 092007
2009-10-14 | 3 | 13 | 大江戸線本郷三丁目駅4番出口上 |  | 100 | くもり | 11:42 | 11:57 | 1.99 | 15 | 31.7 | 23.9 | 0.24907 | 0.0072 | 0.9993 | 0.0186 | 0.1197 | 0.45168 | 0.019463 | 092006 092007
2009-10-14 | 3 | 14 | スタバ屋外喫煙席 |  | 70 | くもり | 9:47 | 10:22 | 1.99 | 35 | 71.1 | 24.8 | 0.24907 | 0.0072 | 0.9993 | 0.0186 | 0.7089 | 2.8173 | 0.059429 | 092006 092007
2009-10-14 | 3 | 15 | 丸の内線本郷三丁目駅きっぷうりば |  | 70 | くもり | 11:17 | 11:34 | 1.99 | 16 | 31.9 | 25.6 | 0.24907 | 0.0072 | 0.9993 | 0.0186 | 0.2026 | 0.78452 | 0.035401 | 092006 092007
2009-10-14 | 4 | 16 | 交差点交番前 | なし |  | くもり | 9:53 | 10:08 | 1.5 | 13 | 20.4 | 19.4 | 0.2211 | 0.0166 | 0.9819 | 0.0335 | 0.1868 | 0.6934 | 0.0509 | 092008 0920０9 | 下田 神野
2009-10-14 | 4 | 17 | 菊坂通沿い（測定量が激少ない） | なし |  | くもり | 10:15 | 10:15 | 2.1 | 0 | 1.1 | 23.1 | 0.2211 | 0.0166 | 0.9819 | 0.0335 | 0.0748 | 0.1868 | 0.2574 | 092008 0920０9
2009-10-14 | 4 | 18 | 文学部2号館１Fラウンジ | なし |  | くもり | 11:43 | 11:59 | 1.98 | 15 | 30 | 24.1 | 0.2211 | 0.0166 | 0.9819 | 0.0335 | 0.144 | 0.495 | 0.0253 | 092008 0920０9
2009-10-14 | 4 | 19 | 正門前 信号機横 | なし |  | くもり | 12:05 | 12:20 | 1.99 | 15 | 30 | 19.9 | 0.2211 | 0.0166 | 0.9819 | 0.0335 | 0.1316 | 0.4434 | 0.0222 | 092008 0920０9
2009-10-14 | 4 | 20 | 医学図書館 玄関前（変更しました） | なし |  | くもり | 11:16 | 11:31 | 1.99 | 15 | 30 | 26.1 | 0.2211 | 0.0166 | 0.9819 | 0.0335 | 0.1655 | 0.597 | 0.0305 | 092008 0920０9
2009-10-14 | 5 | 21 | ルーテル教会入口（本郷郵便局裏） |  |  | くもり | 11:07 | 11:25 | 1.99 | 17 | 35.5 | 26 | 0.2513 | 0.01 | 0.999 | 0.0604 | 0.1954 | 0.53721 | 0.023164 | 092010 092011 092014 | 杉本 田川 中塚
2009-10-14 | 5 | 22 | 総合図書館前の噴水 |  |  | くもり | 11:53 | 12:08 | 1.99 | 15 | 30 | 26.2 | 0.2513 | 0.01 | 0.999 | 0.0604 | 0.1108 | 0.20056 | 0.01024 | 092010 092011 092014
2009-10-14 | 5 | 23 | 石造休憩所（福武ホール横。本郷通りから２０ｍ程） |  |  | くもり | 11:33 | 11:48 | 1.99 | 15 | 30 | 26 | 0.2513 | 0.01 | 0.999 | 0.0604 | 0.1938 | 0.53084 | 0.027086 | 092010 092011 092014
2009-10-14 | 5 | 24 | 法真寺境内 | （境内入口にトラック荷降ろし中） |  | くもり | 10:44 | 10:59 | 1.99 | 15 | 30 | 24.3 | 0.2513 | 0.01 | 0.999 | 0.0604 | 0.1735 | 0.45006 | 0.022833 | 092010 092011 092014
2009-10-14 | 5 | 25 | 赤門前信号機横（向かいにナチュラルローソンj） |  |  | くもり | 10:00 | 10:20 | 1.99 | 20 | 40.4 | 24.4 | 0.2513 | 0.01 | 0.999 | 0.0604 | 0.3696 | 1.2304 | 0.046369 | 092010 092011 092014
2009-10-14 | 6 | 26 | 公園の中 | なし | 60 | くもり | 9:58 | 10:24 | 1.99 | 27 | 55 | 27 | 0.2428 | 0.0102 | 0.9973 | 0.0161 | 0.3107 | 1.2133 | 0.03388 | 082016 092012 092017 | 竹内 矢島 八田
2009-10-14 | 6 | 27 | T字路入り口付近 | なし | 30 | くもり | 10:46 | 11:01 | 1.99 | 15 | 30 | 26.8 | 0.2428 | 0.0102 | 0.9973 | 0.0161 | 0.1933 | 0.6635 | 0.03395 | 082016 092012 092017
2009-10-14 | 6 | 28 | 総合体育館入り口 | 喫煙所 | 30 | くもり | 11:07 | 11:22 | 1.99 | 15 | 30 | 27.9 | 0.2428 | 0.0102 | 0.9973 | 0.0161 | 0.1543 | 0.5029 | 0.02582 | 082016 092012 092017
2009-10-14 | 6 | 29 | 新花公園内 | なし | 60 | くもり | 11:50 | 12:05 | 1.99 | 15 | 30 | 28 | 0.2428 | 0.0102 | 0.9973 | 0.0161 | 0.1395 | 0.4419 | 0.0227 | 082016 092012 092017
2009-10-14 | 6 | 30 | 湯島天神入り口交差点 | なし | 120 | くもり | 11:29 | 11:44 | 1.99 | 15 | 30 | 28 | 0.2428 | 0.0102 | 0.9973 | 0.0161 | 0.1669 | 0.5548 | 0.0285 | 082016 092012 092017